| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或 CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或 CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 |  |
| S1 | 重庆市自来水公司渝中区水厂打枪坝车间 | 二 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.05 | 无 | 0.76 | / |  |
| S2 | 重庆市自来水公司渝中区水厂大溪沟车间 | 二 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 1.07 | 无 | 0.52 | / |  |

监测依据：枯水期监测《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）中常规指标和氨氮指标；丰水期监测《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）中的常规指标。