渝中区2025年四季度水龙头水质信息公示（城市）

	序号
	城市水龙头采样点
	季度
	监测指标
	备注

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或        CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	高锰酸盐指数（以O2计，mg/L）
	肉眼可见物
	游离氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）
	

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	≤3
	无
	≥0.05
	≥0.02
	

	1
	渝中区解放碑街道沧白路洪崖洞纸盐河码头火锅店水龙头
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	1.46
	无
	0.29
	/
	

	2
	渝中区南纪门街道解西路小学教师用餐区水槽水龙头
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	0.88
	无
	0.92
	/
	

	3
	渝中区南纪门街道凯旋路洗车场内水龙头
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	0.99
	无
	0.72
	/
	

	4
	渝中区朝天门街道朝千路红岩幼儿园进门左侧水龙头
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	1.19
	无
	0.50
	/
	

	5
	渝中区菜园坝街道菜园坝广场管理办公室水龙头
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	0.92
	无
	0.81
	/
	

	6
	渝中区七星岗街道中华路小学校医室旁水龙头
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	1.39
	无
	0.91
	/
	

	7
	渝中区上清寺街道桂花园交警勤务六大队水龙头
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	1.29
	无
	0.71
	/
	

	8
	渝中区大溪沟街道重庆第四十二中学食堂外水槽水龙头
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	1.40
	无
	0.22
	/
	

	9
	渝中区大坪街道大黄路公务员小区物业水龙头
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	1.36
	无
	0.66
	/
	

	10
	渝中区大坪街道重医大学一食堂旁水槽水龙头
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	1.08
	无
	0.67
	/
	

	11
	渝中区两路口街道鹅岭公园门卫室内水龙头
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	1.42
	无
	0.44
	/
	

	12
	渝中区化龙桥街道重庆天地瑞天路128号水龙头
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	1.54
	无
	0.64
	/
	

	13
	渝中区石油路街道渝州宾馆商务区内水龙头
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	1.22
	无
	0.82
	/
	


监测依据：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
