渝中区2025年四季度出厂水水质信息公示（城市）

	序号
	市政水厂
	季度
	监测指标
	备注

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或

 CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或

 CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	高锰酸盐指数（以O2计，mg/L）
	肉眼可见物
	游离氯（mg/L）
	二氧化氯（mg/L）
	

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	≤3
	无
	≥0.3
	≥0.1
	　

	S1
	重庆市自来水公司渝中区水厂打枪坝车间
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	1.29
	无
	0.84
	/
	

	S2
	重庆市自来水公司渝中区水厂大溪沟车间
	四
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	＜1
	无异臭、异味
	1.26
	无
	0.98
	/
	


监测依据：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。
