## 附件3 电梯
附件3
渝中区物业管理高层建筑安全隐患排查整治工作台帐(电梯)
填报单位: | [9 empty] | 填表时间： 年 月 日
物业企业名称 | 物业项目名称 | 电梯台数(项目总数) | 楼栋号 | 电梯编号 | 电梯投入使用时间 | 电梯档案是否完备(A：电梯质量证明、技术文件和维护说明；B：使用登记证书；C：维保记录;D:定期年检报告；E电梯运行故障和事故记录等） | 是否认真履行电梯使用安全主体责任(A:是否认建立电梯使用安全责任制;B配备电梯安全管理人员C:是否张贴安全使用说明、注意事项和警示标志，以及应急救援电话；D：巡查记录是否完善；E:电梯机房应急装备是否完善) | 是否建立几个主要制度：A：电梯应急管理制度；B三角钥匙及机房钥匙管理制度；C电梯使用安全培训制度；D电梯安全应急演练制度 | 半年内存在隐患的总台数 | 安全隐患情况说明（以实际情况描述）A曳引系统、B导向系统、C轿厢系统、D门系统、E重量平衡系统、F电力拖动系统、G电气控制系统、H安全保护系统 | 已整改 台数 | 未整改台数 | 未整改情况说明（以实际情况描述）
合计 | —— |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— |  |  | ——
（以下为填表示例，请删除）
重庆χχ物业管理有限公司 | 公务员小区 | 17 | 1号楼 | 30105001032005110025 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD | 17 | ABC老化严重 |  | 17 | 业主拒绝承担费用
|  |  |  | 30105001032005110026 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  |  | 30105001032005110027 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  | 2号楼 | 30105001032005110028 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  |  | 30105001032005110029 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  |  | 30105001032005110030 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  | 3号楼 | 30105001032005110002 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  |  | 30105001032005110003 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  |  | 30105001032005110004 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  | 4号楼 | 30105001032005110006 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  |  | 30105001032005110005 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  | 5号楼 | 30105001032005110008 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  |  | 30105001032005110009 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  |  | 30105001032005110007 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  | 6号楼 | 30105001032005110012 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  |  | 30105001032005110010 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  |  | 30105001032005110011 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
| 长城景泰利苑 | 6 | 1号楼 | 31105001032008030002 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD | 6 | ABC老化严重 |  | 6 | 正在启动维修程序
|  |  |  | 31105001032008030003 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  | 2号楼 | 31105001032008030004 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  |  | 31105001032008030005 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  | 3号楼 | 31105001032008030006 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
|  |  |  | 31105001032008030007 | 2006 | ABCDE | ABCDE | ABCD |  | ABC老化严重
合计 | —— | 23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 23 | —— |  | 23 | ——

## 附件4 消防设施
附件4
渝中区物业管理高层建筑安全隐患排查整治工作台帐(消防设施)
填报单位: | [9 empty] | 填报时间： 年 月 日
物业企业名称 | 物业项目 名称 | 楼栋号 | 火灾自动报警系统是否完好（A：完好；B：存在故障；C：完全瘫痪） | 消防喷淋泵(A:正常使用;B:不能正常使用;C:无喷淋泵) | 消防储水设施(A:正常使用;B:不能正常使用;C：无) | 消火栓 总数 = 室内外之和 | 消火栓正常使用个数 |  | 灭火器应配个数 | 灭火器实配个数 过期的视为没有配置 | 柴油发电机是否正常运转(A:正常；B：不正常；C：无) | 消防通道畅通情况（A：畅通；B：不畅通并说明位置和原因） | 消防演练次数/年 | 具体故障情况 | 整改情况（以实际情况描述）
[7 empty] | 室内 | 室外
合计 | —— | —— |  | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
（以下为填表示例，请删除）
重庆χχ物业管理有限公司 | 公务员小区 | 1号楼 | A | C | B | 64 | 64 |  | 64 | 2 | B | A | 2 | 一户一表改造后未接水 | 已购置灭火器
|  | 2号楼 | A | C | B | 64 | 64 |  | 64 | 2 | B | A
|  | 3号楼 | A | C | B | 64 | 64 |  | 64 | 2 | B | A
|  | 4号楼 | A | C | B | 38 | 38 |  | 38 | 2 | B | A
|  | 5号楼 | A | C | B | 64 | 64 |  | 64 | 2 | B | A
|  | 6号楼 | A | C | B | 64 | 64 |  | 64 | 2 | B | A
| 长城景泰利苑 | 1号楼 | A | A | A | 64 | 64 |  | 32 | 32 | A | A | 1
|  | 2号楼 | A | A | A | 64 | 64 |  | 32 | 32 | A | A
|  | 3号楼 | A | A | A | 64 | 64 |  | 32 | 32 | A | A
合计 | —— | —— |  | —— | —— | 550 | 550 |  | 454 | 108 |  | —— | —— | ——

## 附件5 化粪池及其它
附件5
渝中区物业管理高层建筑安全隐患排查整治工作台帐(化粪池及其它)
填报单位: | [7 empty] | 填表时间： 年 月 日
物业企业名称 | 物业项目名称 | 化粪池个数 | 维保计划及日常检查、维护、清掏记录（A：齐全；B：部分齐全；C：无） | 化粪池清掏个数 |  | 化粪池是否由专人进行日常管理和维护（A：是；B：否） | 化粪池排水系统运行情况（A：正常；B：不正常并说明原因） | 其它排查内容（A：正常；B：不正常并说明数量和原因） | [5 empty] | 整改情况和措施（以实际情况描述）
|  |  |  | 1年1次 | 1年2次及以上 |  |  | 供水 | 配电 | 燃气 | 墙砖幕墙等外墙装饰物 | 空调广告灯饰防护网雨棚等支架及外墙附（悬）挂物 | 其它（水池、泳池、邮政、堡坎、乔木、花盆、避雷设施等）
合计 | —— |  | —— |  |  | ——
（以下为填表示例，请删除）
重庆χχ物业管理有限公司 | 公务员小区 | 3 | A |  | 3 | A | A | A | A | A | A | A | B:围墙垮塌约1米 | 拟申请物业专项维修资金维修
| 长城景泰利苑 | 1 | A | 1 |  | A | A | A | A | A | A | B:广告支架锈蚀破烂 | A | 发整改通知2份
合计 | —— | 4 | —— | 1 | 3 | ——