重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处

关于进一步做好一氧化碳中毒事故防范

工作的通知

街道基层治理综合指挥室、“四板块”办公室、各事业单位，各社区居委会：

进入冬春季，天气寒冷，使用燃气、碳制品经营、取暖等场所，因通风不良或使用操作不当易引发一氧化碳中毒甚至酿成事故。为有效预防一氧化碳中毒事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，现将有关事项通知如下：

- 一、强化思想认识，严格责任落实

- 各有关办公室、各社区要深刻汲取近年各地一氧化碳中毒事故教训，牢固树立人民至上、生命至上的理念，将防范一氧化碳中毒作为当前群众身边隐患排查整治的重要工作来抓，进一步强化组织领导，推动防范一氧化碳中毒工作走深走实。要把责任、措施、力量下沉至经营门店、住宿业末端，既抓治标、又抓治本，严防死守。要立足于防早、防小、防患于未然，坚决防范一氧化碳中毒事故发生。

- 二、聚焦重点场所，全面辨识风险

（一）经营场所。一是突出围炉煮茶、火锅店、烧烤店、烤肉店、烤鱼店、涮羊肉、烤全羊、洞子火锅、地下空间等使用碳制品或燃气、瓶装液化石油气、醇基燃料等容易产生一氧化碳的场所；二是突出酒店、网约房、公寓改的酒店、住宅改的酒店、养老机构、建筑工地、学校、医院、夜市等使用燃气或碳制品容易产生一氧化碳的场所。

（二）居民住宅。突出老旧小区、出租房、自建房等重点场所和特殊困难群体使用燃气或碳制品容易产生一氧化碳的场所。

- 三、突出预防为主，落实防范措施

（一）动员部署至末梢。各有关办公室、各社区要采取多种方式，将预防一氧化碳中毒有关要求传达至分管领域、本辖区的每一个企业，督促企业传达至一线员工，层层压实责任、传导压力，确保各项任务落下去、见成效。

（二）宣传提示至末梢。各社区要结合工作实际，广泛开展防范一氧化碳中毒宣传提示。线上要“进圈入群”，常态化开展风险警示、安全常识宣贯。线下要进商户入楼户，印制并组织工作人员逐户发放且粘贴一氧化碳中毒风险提示卡。要通过走街串巷喊话、悬挂横幅标语、电子滚动字幕、发放手册挂图等方式加强宣传引导，确保一线知风险、能应急。

（三）浓度超标早预警。对容易产生一氧化碳的场所，要督促引导商户或居民安装具有声光报警功能的一氧化碳报警器和燃气泄漏报警器，并保持功能正常，遇一氧化碳浓度超标及时发出声光警报信号，确保预警“危险”早知道、早处置。

（四）排查整治早行动。各有关办公室、各社区要结合实际，落实预防一氧化碳中毒“十条措施”，组织开展风险隐患和突出问题排查整治，建立行业领域和社区一氧化碳中毒风险隐患台账。

（五）预案演练早开展。各有关办公室、各社区要督导容易产生一氧化碳的场所，编制一氧化碳中毒应急处置方案，组织开展不少于1次的应急救援演练，进一步强化防范意识和应对处置能力。

- 四、有关要求

各有关办公室、各社区要高度重视一氧化碳中毒事故防范工作，强化协作配合，加强沟通联动，落实专人推进此项工作。坚决守住不发生一氧化碳中毒事故。

附件：1.渝中区预防一氧化碳中毒“十条措施”

2.一氧化碳中毒风险提示卡

重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处

2025年11月24日

(此件公开发布）

附件1

- 渝中区预防一氧化碳中毒“十条措施”

- （一）经营场所内装设强制通风或排风设施，将有毒有害气体排出“室外”。

（二）经营场所装设一氧化碳浓度监测报警器，超限值及时警报提醒。

（三）搭设帐篷的四周、顶部要预留足够的通风口，及时排除帐篷内的有毒有害气体。

（四）经营场所、公共区域显目位置粘贴预防一氧化碳中毒风险提示卡。

（五）顾客入场后，经营场所要告知存在一氧化碳中毒风险。

（六）积极推行“碳改电”，提升本质安全水平。

（七）各单位每月开展一次预防一氧化碳中毒安全大培训、大宣传、大检查。

- （八）经营场所要制定预防一氧化碳中毒事故应急预案（现场处置方案）并开展应急演练。

- （九）加强燃气灶具、燃气热水器、一氧化碳报警器等质量安全监管，依法查处不合格产品。

（十）发生疑似一氧化碳中毒迅速送医，医疗机构集中优势资源做好医治。

附件2